## UNIFLOW-200-R
UNIFLOW-200-R вычиcлитель расхода
Опросный лист
(заполняется на один прибор)
Предприятие: |  |  | Заполнил:
Телефон: |  |  | Должность:
Адрес: |  |  | E-mail:
Код |  | Описание |  | К-во
U200_BA |  | Модуль UNIFLOW-200 в базовой комплектации, включая: |  |  | шт.
- Соединения DSUB 25-пин, М-разъем, без кабеля
- Соединения DSUB 9-пин, F-разъем, без кабеля
- Кабель питания, 2 м
- Крепежи для монтажа, включая винты
- Набор предохранителей
- Сертификат калибровки аккредитованной лаборатории завода
- Руководство по эксплуатации
|  | Свидетельство о первичной поверке |  |  | да/нет
Платы ввода-вывода:
U200_ANI8 |  | Вход 0-20 либо 4-20 мА* (8 каналов) |  |  | шт.
U200_ANI4PT2 |  | Вход 0-20 либо 4-20 мА* (4 канала), а также Pt100 (2 канала) |  |  | шт.
U200_PT4 |  | Вход Pt100 (4 канала) |  |  | шт.
U200_PDIO484 |  | Импульсный вход (4 канала), дискретный вход (8 каналов) и дискретный выход (4 канала) |  |  | шт.
U200_PITC4641 |  | Импульсный вход (4 канала), дискретный вход (8 каналов), дискретный выход (4 канала) и интерфейс RS232/RS485/RS422 (один порт) |  |  | шт.
U200_HTI4x15 |  | Плата 4-х контуров опроса 15-ти датчиков (мультиканал) или 4-х датчиков (последовательный опрос) по HART протоколу |  |  | шт.
U200_AODIO484 |  | Выход 0-20 либо 4-20 мА* (4 канала), дискретный вход (8 каналов) и дискретный выход (4 канала) |  |  | шт.
U200_SE |  | Плата расширения для 2-х дополнительных COM-портов (RS232/RS485/RS422) |  |  | шт.
U200_CONFIG |  | Конфигурирование ПО вычислителя под систему заказчика |  |  | шт.
U200_APMP |  | Крепление (19”, 3E) |  |  | шт.
U200_APC25 |  | 25-жильный экранированный кабель, 3м (платы AODIO484, PDIO484) |  |  | шт.
U200_APC18 |  | 18-жильный экранированный кабель, 3м (платы ANI8, ANI4PT2, PT4) |  |  | шт.
U200_APC10 |  | 10-жильный экранированный кабель, 3м (платы HTI4x15) |  |  | шт.
U200_APC5 |  | 5-жильный экранированный кабель, 3м (порты COM1, COM2, COM3) |  |  | шт.
* Выбирается пользователем
Примечания: | - В базовый модуль возможно установить максимум 5 плат
- RS232/RS485/RS422 выбирается пользователем через меню Uniflow-200
ООО «Давкар»
Россия, Москва, 125057, ул.Новопесчаная, д.3,к.1
Тел.: +7(499)713 08 78; 8(800)555 10 73; Факс: +7(499)157 25 69
E-mail: info@davkar.net
© 2020 ООО «Давкар»