**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие:** |  | **Заполнил:** |  |
| **Телефон:** |  | **Должность:** |  |
| **Адрес:** |  | **E-mail:** |  |

| **ERASVAP анализатор определение давления насыщенных паров бензинов** | | |
| --- | --- | --- |
| Кат.No | Описание | К-во |
| 3288-471 | Автоматический анализатор давления насыщенных паров ERAVAP  Доступные методы тестирования: ASTM D4052 (для приборов с дополнительным модулем №3288-668, приобретается отдельно), D5188, D5191, D6299 (таблицы контроля качества), D6377, D6378, D6897, EN13016-1, EN13016-2, EN13016-3, IP394, IP409, IP481, JIS K2258-2, SHT 0769, SHT 0794, SNT 2932, ГОСТ 52340  Корреляция с ASTM D323, ASTM D1267, ASTM D2533, ASTM D4953, ASTM D5190, ASTM D5482, ASTM D2879  Внесен в Госреестр СИ РФ  ERAVAP – идеальное решение для полностью автоматизированного тестирования давления паров автомобильного и авиационного топлива, углеводородных растворителей, ароматизаторов, полимеров, сырой нефти и сжиженного нефтяного газа, а также для измерения соотношения пар/жидкость в бензине. Благодаря встроенному встряхивающему устройству обеспечивается непревзойденная точность для всех новейших методов VP:  - DVPE (эквивалентное давление сухих паров) в соответствии с ASTM D 5191  - ASVP (давление насыщенных паров, содержащих воздух), в соответствии с EN 13016-1/2/3 (IP394, IP409)  - DVPE (эквивалентное давление сухих паров) и AVP (абсолютное давление паров) в соответствии с ASTM D 6378  - RVPE (эквивалентное давление паров по Рейду) сырой нефти в соответствии с ASTM D 6377 (IP 481)  - TVP (истинное давление паров сырой нефти)  - T(V/L) (соотношение объемов паровой и жидкой фаз) в соответствии с ASTM D 5188  - VP of LPG (давление паров сжиженного газа) согласно ASTM D6897 (до 1000 кПа)  Соответствует стандартам ASTM D323, D4953, D5190, D5482  1) Минимальное техническое обслуживание и долгосрочная надежность  2) Ультрасовременная самосмазывающаяся конструкция поршня (не требуется вакуумный насос)  3) Уникальная технология пробоотборного клапана PureSampling минимизирует перекрестное загрязнение между различными типами проб  4) Датчики температуры и давления легко калибруются на месте эксплуатации  5) В программное обеспечение прибора непосредственно интегрирована программа статистических методов обеспечения качества с графическими контрольными диаграммами, соответствующая ASTM D 6299  - Диапазон температур: 0…120°С; управление температурой с использованием элементов Пельтье без внешнего охлаждения  - Экстраполированный диапазон температур: -100…300°C  - Диапазон давления: 0…1000 кПа  - Соотношение паровой и жидкой фаз: варьируется от 0,02/1 до 100/1, одноточечные, многоточечные и графические измерения  - Габаритные размеры / вес: 29x35x34 см / 9,7 кг  Новейшая технология управления данными:  - Большая многоцветная сенсорная панель для быстрого и простого управления на всех распространенных языках  - Встроенный, проверенный в отрасли ПК с интерфейсами Ethernet, USB и RS232 для прямого подключения к LIMS и вывода на USB-накопитель, принтер или ПК  - Дополнительный 10-позиционный автосэмплер для еще более быстрого автоматического тестирования  Для любого из 10 образцов можно выбрать различные стандарты на сенсорной панели.  Комплект поставки ERAVAP: |  |
|  | | |
| **Комплект поставки ERAVAP:** | | |
| 3288-096 | Модуль программного обеспечения для измерения давления паров бензина согласно ASTM D5191, D6378, EN13016-1, EN13016-2, EN13016-3, IP394, IP409; корреляция с ASTM D323 и D4953 | |
| 3288-005 | Модуль программного обеспечения для измерения отношения пар/жидкость согласно ASTM D 5188; | |
| 3288-007 | Модуль программного обеспечения для измерения давления паров сырой нефти согласно ASTM D6377; IP481; ГОСТ 52340 | |
| 3288-008 | Модуль программного обеспечения для измерения давления паров сжиженного нефтяного газа согласно ASTM D6897 (корреляция с ASTM D1267), макс. давление 1000 кПа  *Требуется дополнительно:* Быстроразъемная входная гайка для ERAVAP и ERAVAP EV20 (Кат.№ 3288-523) и Пробоотборная трубка (тефлон) 0,5 м (включая наконечник и гайку) с одним быстроразъемным соединением с обратным клапаном (Кат.№ 3288-309) | |
| 3288-522 | Впускная гайка Люэра для приборов с версией программного обеспечения 8 | |
| 3288-009 | Пробоотборная трубка с соединением Люэра 0,3 м | |
| 3288-390 | Сетчатый входной фильтр, 80 мкм, 5 шт. (1 из них уже находится внутри отверстия для подачи пробы) | |
| 3288-011 | Выходная трубка | |
| 3288-012 | Контейнер для отходов | |
| 3288-013 | Кабель питания | |
| 3288-513 | Испытательный сертификат для ERAVAP | |
| 3288-514 | Краткое содержание инструкции и краткая версия на 1 страницу и IQT для ERAVAP и ERAVAP EV20 | |
| 3288-515 | Руководство по очистке (2 страницы) для сырой нефти | |
| 3288-516 | Руководство по эксплуатации (в виде файла PDF на карте памяти USB) для ERAVAP и ERAVAP EV20 | |
|  |  | |
| **Оборудование для дополнительного заказ:** | | |
| 1622-006 | Изготовление и поставка стандартного образца АДНП-50, 250 мл |  |
| 1622-005 | Изготовление и поставка стандартного образца АДНП-30, 250 мл |  |
|  |  | |
| **Расходные материалы и принадлежности:** | | |
| 1622-007 | ГСО АДНП-100 250мл |  |
| 3288-390 | Сетчатый входной фильтр, 80 мкм, 5 шт. |  |
| Сетчатый входной фильтр, 80 мкм, 5 шт | | |
| 3288-049 | Масло для поршня, 100 мл |  |

|  |
| --- |
| **ПРИМЕЧАНИЯ пользователя (если требуется):** |
|  |