|  |  |
| --- | --- |
|  | **FCO210цифровой микрокалибратор** |
|  | **Опросный лист*****(заполняется на один прибор)*** |
|  | **Предприятие:** |   |   | **Заполнил:** |   |
|  | **Телефон:** |   |  | **Должность:** |   |
|  | **Адрес:** |   |  | **E-mail:** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **√** | **Код** | Диапазон |
|  | A1 | 20.00 см3/мин |
|  | A2 | 2000 см3/ч |
|  | A3 | 200.0 см3/мин |
|  | A5 | 200.0 см3/ч |
|  | A6 | 2.000 см3/мин |
|  | A7 | 200.0 мм³/с |
|  | A8 | 2000 мм³/с |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Контактные данные на шильдике |
|  | B1 | На русском |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Быстроразъемные соединения |
|  | C1 | Стандарт (Staubli M) |
|  | C2\* | Staubli M и Staubli F |
|  | C3\* | Staubli M и Staubli F (на панели) |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Сертификат калибровки |
|  | D1 | Заводской |
|  | D2 | Сертификат UKAS |
|  |  |  |